## Лист1
| Объект | Детский сад
Менеджер проекта
Разработал
Поз. | Наименование оборудования | Страна | Фирма-изготовитель | Марка | Габаритные размеры,мм | Кол-во
Кулинария
1 | Кипятильник электрический, непрерывного действия, корпус нержавейка, рабочая часть термопластик, производительность 100л/ч, 380В, 10кВт, 6,5кг, Челябинск | РФ | Каскад | КНЭ-100-01 нерж+пластик | 250х250х360 | 1
2 | Котел пищеварочный КПЭМ-60/9 Т (60 л,100 °С, сливной кран, пар. рубашка, 900 Серия, цельнотянутый) 640x1000x1030 мм. | РФ | Чувашторгтехника | КПЭМ-60/9 Т | 640x1000x1030 | 1
3 | Плита эл. 4-х конфор.ЭП-4ЖШ стандартная духовка 1050x897x860 мм. /лицев. нерж/ | РФ | Чувашторгтехника | ЭП-4ЖШ | 1050x897x860 | 2
4 | Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, щуп в комплекте, 10 уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 11,9 кВт, 400В, вес 86 кг | Италия | Unox | XVC 705 E | 750x773x1042 | 1
5 | Шкаф расстоечный тепловой ШРТ 10-1/1М (10 уровней GN 1/1,стекл. дверь, вся нерж, 840x768x1044) | РФ | Чувашторгтехника | ШРТ 10-1/1М | 840x768x1044 | 1
6 | Стол производственный СПРМ-1500/1 “Norma” Столешница - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке, гибы 30 мм. Подложка из ЛДСП. Каркас – разборный, из гнутого углового профиля, усиленная решетчатая полка (П-образный профиль), ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами, полимерно-порошковое покрытие. 1500х600х860) | РФ | Мекон | СПРМ-1500/1 | 1500х600х860 | 2
| Сплошная полка “Norma” 1500/1 Полимерно-порошковое покрытие | РФ | Мекон | СПРМ-1500/1 | 1500х600х30 | 2
7 | Стол производственный СПРМ-1200/1 “Norma” Столешница - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке, гибы 30 мм. Подложка из ЛДСП. Каркас – разборный, из гнутого углового профиля, усиленная решетчатая полка (П-образный профиль), ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами, полимерно-порошковое покрытие. 1200х600х860 | РФ | Мекон | СПРМ-1200/1 | 1200х600х860 | 7
| Сплошная полка “Norma” 1200/1 Полимерно-порошковое покрытие | РФ | Мекон | СПРМ-1200/1 |  | 7
8 | Стол производственный СПРМ-940/1 “Norma” Столешница - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке, гибы 30 мм. Подложка из ЛДСП. Каркас – разборный, из гнутого углового профиля, усиленная решетчатая полка (П-образный профиль), ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами, полимерно-порошковое покрытие. 940х600х860) | РФ | Мекон | СПРМ-940 | 940х600х860 | 6
| Сплошная полка “Norma” 940/1 Полимерно-порошковое покрытие | РФ | Мекон | СПРМ-940 | 940х600х30 | 6
9 | Стол производственный СПРМ-600 “Norma” Столешница - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке, гибы 30 мм. Подложка из ЛДСП. Каркас – разборный, из гнутого углового профиля, усиленная решетчатая полка (П-образный профиль), ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами, полимерно-порошковое покрытие. 600х600х860) | РФ | Мекон | СПРМ-600 | 600х600х860 | 2
| Сплошная полка “Norma” 600 Полимерно-порошковое покрытие | РФ | Мекон | СПРМ-600 | 600х600х30 | 2
10 | Стол производственный (купе) СПКк-1200 "Master", двери - нерж. ст. | РФ | Мекон | СПКк-1200 | 1200х600х860 | 2
11 | Каркас для ванны 2 секц. 630 "Norma” Разборный, грутый угловой профиль, полимерно-порошковое покрытие, ножки с рег. опорами | РФ | Мекон | ВММ-630/2 “Norma" | 1210х630х870 | 1
| Моечное отделение ВММ-630/2 “Norma" 1210х630 530х530х325 2-х секцион. Сварное, шлифованная нержавеющая сталь - 430 в защитной плёнке с облицовками 50 мм. по периметру. | РФ | Мекон | ВММ-630/2 “Norma" | 1210х630х870 | 1
12 | Моечное отделение ВММ-500/2 “Norma" 950х500 Моечное отделение: 400х400х275 2-х секцион. Сварное, шлифованная нержавеющая сталь - 430 в защитной плёнке с облицовками 50 мм. по периметру. | РФ | Мекон | ВММ-500/2 “Norma" | 950х500х870 | 3
| Каркас для ванны 2 секц. 500 "Norma” Разборный, грутый угловой профиль, полимерно-порошковое покрытие, ножки с рег. опорами | РФ | Мекон | ВММ-500/2 “Norma" | 950х500х870 | 3
13 | Каркас для ванны 1 секц. 500 "Norma” Разборный, грутый угловой профиль, полимерно-порошковое покрытие, ножки с рег. опорами | РФ | Мекон | ВММ-500 “Norma" | 500х500х870 | 2
| Моечное отделение ВММ-500 “Norma" 500х500 Моечное отделение: 400х400х275 Сварное, шлифованная нержавеющая сталь - 430 в защитной плёнке с облицовками 50 мм. по периметру. | РФ | Мекон | ВММ-500 “Norma" | 500х500х870 | 2
| Полка с отв. под смес. и бортом 1 секц. 500 “Norma” Ширина полки 70 мм. Высота борта 30 мм. | РФ | Мекон |  |  | 2
14 | Каркас для ванны 1 секц. 500 "Norma” Разборный, грутый угловой профиль, полимерно-порошковое покрытие, ножки с рег. опорами | РФ | Мекон | ВММ-500 “Norma" | 500х500х870 | 3
| Моечное отделение ВММ-500 “Norma" 500х500 Моечное отделение: 400х400х275 Сварное, шлифованная нержавеющая сталь - 430 в защитной плёнке с облицовками 50 мм. по периметру. | РФ | Мекон | ВММ-500 “Norma" | 500х500х870 | 3
15 | Стеллаж кухонный 900х400х1800 мм. (стойки-из оцинков. уголка 40х40мм, полки из 430 нерж.стали) | РФ | Hicold | НСК-9/4Ц | 900х400х1800 | 21
16 | Ларь для овощей ЛДО-800/600, 100% нерж.ст., крышка на петлях | РФ | Мекон | ЛДО-800/600 | 800х600х900 | 3
17 | Тележка сервировочная ТСн-2-8/5, РК, нерж. сталь | РФ | Мекон | ТСн-2-8/5 | 800х500х870 | 3
18 | Весы товарные TB-S-200.2-A3 | РФ | Масса-К | TB-S-200.2-A3 | 510х400х800 | 1
19 | Весы общего назначения МК-6.2-А11 (340х306х56 мм., НПВ 6 кг., дискретность 1/2 г., ЖК индикатор, питание: от сети через адаптер + аккумулятор, автономное питание 50 часов) | РФ | Масса-К | МК-6.2-А11 | 340х306х56 | 5
20 | Шкаф холодильный CM107-S | РФ | Полаир | CM107-S | 697х857х2028 | 6
21 | Хлеборезка ЯНЫЧАР АХМ-300А (1050х560х585, 0.37 кВт, 380В, производительность 160-300 бат/час, 48 кг) | РФ | Атеси | ЯНЫЧАР АХМ-300А | 1050х560х585 | 1
22 | Машина кухонная универсальная УКМ-07 (мясорубка, перемешиватель, кремовзбивалка, просеиватель, подставка) 380В, 1.1кВт, 126кг | РФ | Торгмаш | УКМ-07 |  | 1
23 | Овощерезка серии CL, модель CL30 Bistro c компл. 6 ножей, пр-ть 180кг/ч, 320x304x590мм, 220В, 500Вт | Франция | Robot Coupe | CL30 Bistro | 320x304x590 | 1
24 | Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов(свекла,морковь), производительность до 150 кг/час, макс.загр.7кг, 380В, 0,75кВт, вес нетто 46 кг, напольное исполнение | Беларусь | Торгмаш | МОК-150 | 650х450х930 | 1
25 | СЛАЙСЕР BECKERS ES 220 (нож 220мм;0,14 кВт,р-р реза 230х165;220в;встр.зат.ус) | Италия | Beckers | BECKERS ES 220 | 445х363х342 | 1
26 | Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг | Италия | Fimar | FIMAR 22/RS Unger | 310х410х510 | 1
27 | Водонагреватель накопител Polaris P-50 Vr | РФ | Polaris | P-50 Vr | 450x553x480 | 9
28 | Подтоварник ПДТ-6/6, полимер (600х600х300 мм., каркас – профильная труба с нижней обвязкой полимерно-порошковое покрытие RAL 7001, столешница – цельный лист металла с гибами по периметру с полимерно-порошковым покрытиеморигинальная конструкция с различными типоразмерами, цельногнутые столешницы, надежные опорные каркасы, регулируемые по высоте полиамидные опоры) | РФ | Мекон | ПДТ-6/6 | 600х600х300 | 3
29 | Шкаф для одежды ШРК(1850) 22-600 600х490х1850, 2 секции, 2 полки, 4 крючка, 2 перекладины, 2 почтовых замка | РФ | Металл-завод | ШРК(1850) 22-600 | 600х490х1850 | 16
30 | кушетка медицинская
31 | стол палатный
32 | облучатель-рециркулятор
33 | стол инструментальный
34 | шкаф медицинский металлический
35 | облучатель ртутно-кварцевый
36 | аппарат для УВЧ
37 | ростомер
38 | Весы медицинские для взрослых ВЭМ-150-"Масса-К"(А3) Размеры весовой платформы – 510х400 мм., дискретность - 50 г., RS 232, автономное питание, ЖК индикатор с подсветкой, А3 - прямоугольная стойка, НПВ - 200 кг. | РФ | Масса-К | ВЭМ-150-"Масса-К"(А3 | 510х400х800 | 1
39 | Стол производственный СПРМ-940 “Norma” Столешница - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке, гибы 30 мм. Подложка из ЛДСП. Каркас – разборный, из гнутого углового профиля, усиленная решетчатая полка (П-образный профиль), ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами, полимерно-порошковое покрытие. 940х600х860 | РФ | Мекон | СПРМ-940 “Norma” | 940х600х860 | 1
| Сплошная полка “Norma” 940/1 Полимерно-порошковое покрытие | РФ | Мекон |  | 940х600х30 | 1
40 | стерилизатор воздушный
41 | Холодильник Pozis фармацевтический ХФ 250 | РФ | Позис | ХФ 250 | 600х607х1300 | 1
42 | Каркас для ванны 1 секц. 500 "Norma” Разборный, грутый угловой профиль, полимерно-порошковое покрытие, ножки с рег. опорами | РФ | Мекон | ВММ-500 “Norma" | 500х500х870 | 1
| Моечное отделение ВММ-500 “Norma" 500х500 Моечное отделение: 400х400х275 Сварное, шлифованная нержавеющая сталь - 430 в защитной плёнке с облицовками 50 мм. по периметру. | РФ | Мекон | ВММ-500 “Norma" | 500х500х870 | 1
43 | Водонагреватель накопител Polaris P-50 Vr | РФ | Polaris | P-50 Vr | 450x553x480 | 2
44 | Машина стиральная серии NF3L мод. NF3LLFSP402NW22, загрузка 10,2 кг (включает в себя систему централизованной оплаты для самообслуживания), корпус: окрашенная сталь, цвет белый, верхняя панель - нержавеющая сталь. Объем барабана: 80л, нержавеющая сталь. Скорость вращения барабана - 1000 об/мин. G-фактор: 300. Блокировка двери. Слив: помпа. Напряжение 380В/3ф или 220В/3ф или 220В/1ф. Максимальная мощность: 5.55 кВт. Не требует анкеровки к полу. Вес (нетто): 113 кг. | США | Alliance | NF3LLFSP402NW22 | 683х711х1092 | 2
45 | Машина сушильная серии LEN мод. LEN27AWG4018, механическая панель управления, корпус - белое окрашивание, барабан - гальванизированная сталь, 683х711х1092мм, загрузка 8 кг, объем барабана 198 л, 380В, 5046Вт | США | Alliance | LEN27AWG4018 | 683х711х1092 | 2
46 | Каток гладильный модели GMP 1200, 1505х420х993, 5780 Вт, 380 В, 25 кг/ч | Италия | GMP | GMP 1200 | 1505х420х993 | 1
47 | Тележка для белья ТП-200М | РФ | Вязьма | ТП-200М | 985х530х960 | 3
48 | Ларь для белья
49 | Cтол гладильный серии OMEGA, модели OMEGA 2000, 1500х450х900 мм, 700 Вт, 220В | Италия | PONY | OMEGA 2000 | 1500х450х900 | 2
50 | Утюг электропаровой серии BABY, модели BABY PLUS, 400х230х320 мм, 800 Вт, 220В | Италия | PONY | BABY PLUS | 400х230х320 | 2
51 | Стеллаж кухонный НСК-10/6 Ц (стойки-из оцинков. уголка 40х40мм, полки из 430 нерж.стали) | РФ | Hicold | НСК-10/6 Ц | 1000х600х1800 | 4
52 | швейная машина
53 | Ванна котломоечная сварная ВМС/1-134/70 (ёмкость - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон) | РФ | Кобор | ВМС/1-134/70 | 1340х700х870 | 1
54 | Камера холодильная КХН-8,4 (2860х1660х2200) | РФ | Ариада | КХН-8,4 | 2860х1660х2200 | 1
55 | Сплит-система SB 214 SF | РФ | Полаир | SB 214 SF |  | 1
56 | Камера холодильная КХН-8,4 (2860х1660х2200) | РФ | Ариада | КХН-8,4 | 2860х1660х2200 | 1
Доставка
Монтаж и установка
454092 г. Челябинск, ул. Худякова,12а
тел/факс (351) 778-08-12, 261-24-62